## export_230414_1855
Дата оформления заявления-квитанции | Тип СИ | Статус оплаты | Этап выполнения работ | Заказчик | Владелец СИ | Статус свидетельства | Оператор бюро приёмки | Выдал СИ | Наименование СИ | Заводской номер | Срок выполнения | Дата выдачи СИ | Стоимость работ | Кодификатор СИ по виду измерения | ID заявки | Заявление- квитанция | Договор | Входящее письмо | Виды работ | Статус работ | Номер протокола | Результат выполнения работ | Госреестр | Дата завершения работ | Вид работ по ЗК | ИНН владельца | Локальный код владельца | ИНН заказчика | Локальный код заказчика | Сектор | Дата соблюдения обязательств | Дата выписки счёта-фактуры | ID заявки | Номер результирующего документа | Госреестр | Дата результирующего документа | Дата действия результирующего документа | Результат выполнения работ | Исполнитель работ
2023-02-02 | OPTIMA 8300 | Не оплачено | Протоколы готовы | НЦЭСМП МИНЗДРАВА РОССИИ ФГБУ | НЦЭСМП МИНЗДРАВА РОССИИ ФГБУ | Принято АРШИНом | ЕМП . . |  | Спектрометры эмиссионные с индуктивно связанной плазмой | 078N2020802 |  |  | 7676.67 |  | 569490 | 1000-003476 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-003476-2023-078N2020802 | Пригодно | 49669-12 | 10.04.2023 | Выездные работы | 7707306652 |  | 7707306652 |  | 448-2 | 02.02.2023 |  | 569490 | С-МА/10-04-2023/238511336 | 49669-12 | 10.04.2023 | 09.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-02-28 | Q4 TASMAN | Не оплачено | Протоколы готовы | ММЗ ВЫМПЕЛ АО | ММЗ ВЫМПЕЛ АО | Сформировано | ЕМП . . |  | Спектрометры оптические эмиссионные | Q0154 |  |  | 11200 |  | 573576 | 1000-007072 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-007072-2023-Q0154 | Пригодно | 41185-09 | 12.04.2023 | Выездные работы | 7719035460 |  | 7719035460 |  | 448-2 | 28.02.2023 |  | 573576 | С-МА/12-04-2023/238511354 | 41185-09 | 12.04.2023 | 11.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-03-01 | RFM-730 | Не оплачено | Протоколы готовы | МЕТРОСЕРВИС ООО | ВБД АО | Сформировано | ЕМП . . |  | Анализаторы сахара рефрактометрические | ВХ07098 |  |  | 10000 |  | 573920 | 1000-007386 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-007386-2023-ВХ07098 | Пригодно | 26573-04 | 13.04.2023 | Выездные работы | 7713085659 |  | 7713399140 |  | 448-2 | 01.03.2023 |  | 573920 | С-МА/13-04-2023/238788089 | 26573-04 | 13.04.2023 | 12.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-03-01 | NOVA 60A | Не оплачено | Протоколы готовы | МЕТРОСЕРВИС ООО | ВБД АО | Сформировано | ЕМП . . |  | Анализаторы фотометрические | 12460916 |  |  | 4894.68 |  | 573920 | 1000-007386 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-007386-2023-12460916 | Пригодно | 24092-08 | 13.04.2023 | Выездные работы | 7713085659 |  | 7713399140 |  | 448-2 | 01.03.2023 |  | 573920 | С-МА/13-04-2023/238788121 | 24092-08 | 13.04.2023 | 12.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-03-01 | RM50 | Не оплачено | Протоколы готовы | МЕТРОСЕРВИС ООО | ВБД АО | Сформировано | ЕМП . . |  | Плотномеры-рефрактометры | В835330174 |  |  | 10000 |  | 573920 | 1000-007386 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-007386-2023-В835330174 | Непригодно | 44178-15 | 13.04.2023 | Выездные работы | 7713085659 |  | 7713399140 |  | 448-2 | 01.03.2023 |  | 573920 | И-МА/13-04-2023/238788078 | 44178-15 | 13.04.2023 |  | Непригодно | Максимов И. К.
2023-03-06 | 2100AN | Не оплачено | Протоколы готовы | ХИМКИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ ОАО | ХИМКИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ ОАО | Принято АРШИНом | ЕМП . . |  | Мутномеры универсальные | 31000006274 |  |  | 6750 |  | 574667 | 1000-008070 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-008070-2023-031000006274 | Пригодно | 26091-03 | 06.04.2023 | Выездные работы | 5047081156 |  | 5047081156 |  | 448-2 | 06.03.2023 |  | 574667 | С-МА/06-04-2023/238549030 | 26091-03 | 06.04.2023 | 05.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-03-13 | ИСКРОЛАЙН-100 | Не оплачено | Протоколы готовы | ЛАБОРАТОРИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ ООО | ЛАБОРАТОРИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ ООО | Сформировано | ЕМП . . |  | Спектрометры эмиссионные | 072 15 06 00 068 |  |  | 11200 |  | 575817 | 1000-009069 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-009069-2023-072 15 06 00 068 | Пригодно | 47954-11 | 30.03.2023 | Выездные работы | 5009123670 |  | 5009123670 |  | 448-2 | 11.03.2023 |  | 575817 | С-МА/30-03-2023/235279208 | 47954-11 | 30.03.2023 | 29.03.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-03-13 | КВАНТ.Z | Не оплачено | Протоколы готовы | ФГБНУ ВИЛАР | ФГБНУ ВИЛАР | Сформировано | ЕМП . . |  | Спектрометры атомно-абсорбционные | 104 |  |  | 6815.38 |  | 575884 | 1000-009147 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-009147-2023-104 | Пригодно | 49077-12 | 31.03.2023 | Выездные работы | 7727062764 |  | 7727062764 |  | 448-2 | 13.03.2023 |  | 575884 | С-МА/31-03-2023/235279249 | 49077-12 | 31.03.2023 | 30.03.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-03-14 | UV-1900 | Не оплачено | Протоколы готовы | РЕТИНОИДЫ АО | РЕТИНОИДЫ АО | Сформировано | ЕМП . . |  | Спектрофотометры двухлучевые | A12425750872 US |  |  | 4894.68 |  | 576270 | 1000-009547 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-009547-2023-A12425750872 US | Пригодно | 74689-19 | 29.03.2023 | Выездные работы | 7720031037 |  | 7720031037 |  | 448-2 | 14.03.2023 |  | 576270 | С-МА/29-03-2023/235279207 | 74689-19 | 29.03.2023 | 28.03.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-03-14 | Quick Trace M-7600 | Не оплачено | Протоколы готовы | РОСА ЗАО | РОСА ЗАО | Принято АРШИНом | ЕМП . . |  | Анализаторы ртути | US19015014 |  |  | 4450 |  | 576368 | 1000-009666 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-009666-2023-US19015014 | Пригодно | 70640-18 | 07.04.2023 | Выездные работы | 7732017453 |  | 7732017453 |  | 448-1 | 14.03.2023 |  | 576368 | С-МА/07-04-2023/237405986 | 70640-18 | 07.04.2023 | 06.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-03-14 | Флюорат-02-3М | Не оплачено | Протоколы готовы | ВНИИА ФГУП | ВНИИА ФГУП | Сформировано | ЕМП . . |  | Анализаторы жидкости | 6889 |  |  | 4956.64 |  | 576410 | 1000-009663 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка флюориметров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка флюориметров - протокол создан | 448-1000-009663-2023-6889 | Пригодно | 14093-04 | 03.04.2023 | Внутренние работы | 7707074137 |  | 7707074137 |  | 448-2 | 14.03.2023 |  | 576410 | С-МА/03-04-2023/235602151 | 14093-04 | 03.04.2023 | 02.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-03-14 | Флюорат-02-5М | Не оплачено | Протоколы готовы | ВНИИА ФГУП | ВНИИА ФГУП | Сформировано | ЕМП . . |  | Анализаторы жидкости люминесцентно-фотометрические | 9826 |  |  | 4956.64 |  | 576410 | 1000-009663 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка флюориметров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка флюориметров - протокол создан | 448-1000-009663-2023-9826 | Пригодно | 54152-13 | 03.04.2023 | Внутренние работы | 7707074137 |  | 7707074137 |  | 448-2 | 14.03.2023 |  | 576410 | С-МА/03-04-2023/235602144 | 54152-13 | 03.04.2023 | 02.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-03-24 | А1-ЕПМ | Не оплачено | Протоколы готовы | КОАЛ ФАРМАНАЛИЗ ООО | КОАЛ ФАРМАНАЛИЗ ООО | Принято АРШИНом | ЕМП . . |  | Поляриметры автоматические | 22 |  |  | 6750 |  | 579817 | 1000-012829 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-012829-2023-22 | Пригодно | 31348-06 | 10.04.2023 | Выездные работы | 7715192688 |  | 7715192688 |  | 448-2 | 24.03.2023 |  | 579817 | С-МА/10-04-2023/237890903 | 31348-06 | 10.04.2023 | 09.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-03-24 | Avatar Series | Не оплачено | Протоколы готовы | КОАЛ ФАРМАНАЛИЗ ООО | КОАЛ ФАРМАНАЛИЗ ООО | Принято АРШИНом | ЕМП . . |  | Фурье-спектрометры инфракрасные | AFP0400536 |  |  | 11200 |  | 579817 | 1000-012829 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-012829-2023-AFP0400536 | Пригодно | 17278-03 | 10.04.2023 | Выездные работы | 7715192688 |  | 7715192688 |  | 448-2 | 24.03.2023 |  | 579817 | С-МА/10-04-2023/237890915 | 17278-03 | 10.04.2023 | 09.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-03-27 | Cary 630 FTIR | Не оплачено | Протоколы готовы | АЭРОКОМПОЗИТ АО | АЭРОКОМПОЗИТ АО | Сформировано | ЕМП . . |  | Фурье-спектрометры инфракрасные | US12331279 |  |  | 10640 |  | 580168 | 1000-013127 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-013127-2023-US12331279 | Пригодно | 50981-12 | 06.04.2023 | Выездные работы | 7714759967 |  | 7714759967 |  | 448-2 | 27.03.2023 |  | 580168 | С-МА/06-04-2023/236928777 | 50981-12 | 06.04.2023 | 05.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-03-27 | Флюорат-02-2М | Не оплачено | Протоколы готовы | ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ФБУЗ | ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ФБУЗ | Сформировано | ЕМП . . |  | Анализаторы жидкости | 2728 |  |  | 4956.64 |  | 580296 | 1000-013217 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка флюориметров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка флюориметров - протокол создан | 448-1000-013217-2023-2728 | Пригодно | 14093-99 | 03.04.2023 | Внутренние работы | 7717149663 |  | 7717149663 |  | 448-2 | 27.03.2023 |  | 580296 | С-МА/03-04-2023/235558582 | 14093-99 | 03.04.2023 | 02.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-03-28 | ГРАН-152 | Не оплачено | Протоколы готовы | РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД ПАО | РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД ПАО | Сформировано | ЕМП . . |  | Анализаторы фотометрические счетные механических примесей | 514 |  |  | 6750 |  | 580926 | 1000-013803 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-013803-2023-514 | Пригодно | 22979-02 | 05.04.2023 | Внутренние работы | 7802312751 |  | 7802312751 |  | 448-2 | 28.03.2023 |  | 580926 | С-МА/05-04-2023/236228233 | 22979-02 | 05.04.2023 | 04.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-03-28 | ГРАН-152 | Не оплачено | Протоколы готовы | РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД ПАО | РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД ПАО | Сформировано | ЕМП . . |  | Анализаторы фотометрические счетные механических примесей | 515 |  |  | 6750 |  | 580926 | 1000-013803 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-013803-2023-515 | Пригодно | 22979-02 | 05.04.2023 | Внутренние работы | 7802312751 |  | 7802312751 |  | 448-2 | 28.03.2023 |  | 580926 | С-МА/05-04-2023/236228231 | 22979-02 | 05.04.2023 | 04.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-03-30 | Флюорат-02-5М | Не оплачено | Протоколы готовы | РМП МЕДТЕХНИКА ООО | МОСВОДОКАНАЛ АО | Сформировано | ЕМП . . |  | Анализаторы жидкости люминесцентно-фотометрические | 8417 |  |  | 4956.64 |  | 581672 | 1000-014585 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка флюориметров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка флюориметров - протокол создан | 448-1000-014585-2023-8417 | Пригодно | 54152-13 | 03.04.2023 | Внутренние работы | 7701984274 |  | 7734191827 |  | 448-2 | 30.03.2023 |  | 581672 | С-МА/03-04-2023/235602108 | 54152-13 | 03.04.2023 | 02.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-03-30 | Флюорат-02-3M | Не оплачено | Протоколы готовы | РМП МЕДТЕХНИКА ООО | РМП МЕДТЕХНИКА ООО | Сформировано | ЕМП . . |  | Анализаторы жидкости | 5628 |  |  | 4956.64 |  | 581672 | 1000-014585 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка флюориметров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка флюориметров - протокол создан | 448-1000-014585-2023-5628 | Пригодно | 14093-04 | 03.04.2023 | Внутренние работы | 7734191827 |  | 7734191827 |  | 448-2 | 30.03.2023 |  | 581672 | С-МА/03-04-2023/235602115 | 14093-04 | 03.04.2023 | 02.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-04-03 | Multiscan GO | Не оплачено | Протоколы готовы | НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ ООО | НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ ООО | Принято АРШИНом | ЕМП . . |  | Анализаторы иммунологические | 1510-05695 |  |  | 7110 |  | 582462 | 1000-015274 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-015274-2023-1510-05695 | Пригодно | 53641-13 | 10.04.2023 | Выездные работы | 7702302492 |  | 7702302492 |  | 448-2 | 03.04.2023 |  | 582462 | С-МА/10-04-2023/237890921 | 53641-13 | 10.04.2023 | 09.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-04-04 | R532 | Не оплачено | Протоколы готовы | БЕЛГОРОДСКИЙ ЦСМ ФБУ | БЕЛГОРОДСКИЙ ЦСМ ФБУ | Принято АРШИНом | ЕМП . . |  | Экспресс-анализаторы рамановские портативные | 700212 |  |  | 5132.16 |  | 583023 | 1000-015812 |  |  | 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров Назначить АРМ (Л448) | 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена | 448-1000-015812-2023-0700212 | Пригодно | 69110-17 | 10.04.2023 | Выездные работы | 3125008748 |  | 3125008748 |  | 448-2 | 04.04.2023 |  | 583023 | С-МА/10-04-2023/238535190 | 69110-17 | 10.04.2023 | 09.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-04-04 | R532 | Не оплачено | Протоколы готовы | БЕЛГОРОДСКИЙ ЦСМ ФБУ | БЕЛГОРОДСКИЙ ЦСМ ФБУ | Принято АРШИНом | ЕМП . . |  | Экспресс-анализаторы рамановские портативные | 700218 |  |  | 5132.16 |  | 583023 | 1000-015812 |  |  | 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров Назначить АРМ (Л448) | 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена | 448-1000-015812-2023-700218 | Пригодно | 69110-17 | 10.04.2023 | Выездные работы | 3125008748 |  | 3125008748 |  | 448-2 | 04.04.2023 |  | 583023 | С-МА/10-04-2023/238535189 | 69110-17 | 10.04.2023 | 09.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-04-04 | R532 | Не оплачено | Протоколы готовы | БЕЛГОРОДСКИЙ ЦСМ ФБУ | БЕЛГОРОДСКИЙ ЦСМ ФБУ | Принято АРШИНом | ЕМП . . |  | Экспресс-анализаторы рамановские портативные | 700211 |  |  | 5132.16 |  | 583023 | 1000-015812 |  |  | 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров Назначить АРМ (Л448) | 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена | 448-1000-015812-2023-700211 | Пригодно | 69110-17 | 10.04.2023 | Выездные работы | 3125008748 |  | 3125008748 |  | 448-2 | 04.04.2023 |  | 583023 | С-МА/10-04-2023/238535204 | 69110-17 | 10.04.2023 | 09.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-04-06 | R532 | Не оплачено | Протоколы готовы | ИМЦЭУАОСМП РОСЗДРАВНАДЗОРА ФГБУ | ИМЦЭУАОСМП РОСЗДРАВНАДЗОРА ФГБУ | Принято АРШИНом | ЕМП . . |  | Экспресс-анализаторы рамановские портативные | 700219 |  |  | 5702.4 |  | 583907 | 1000-016576 |  |  | 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров Назначить АРМ (Л448) | 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена | 448-1000-016576-2023-0700219 | Пригодно | 69110-17 | 10.04.2023 | Выездные работы | 7734223028 |  | 7734223028 |  | 448-2 | 06.04.2023 |  | 583907 | С-МА/10-04-2023/238535172 | 69110-17 | 10.04.2023 | 09.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-04-07 | ГРАН-152 | Не оплачено | Протоколы готовы | ГАМАВЕТФАРМ ООО | ГАМАВЕТФАРМ ООО | Принято АРШИНом | ЕМП . . |  | Анализаторы фотометрические счетные механических примесей | 582 |  |  | 6750 |  | 584588 | 1000-017261 |  |  | 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров Назначить АРМ (Л448) | 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена | 448-1000-017261-2023-582 | Пригодно | 22979-02 | 14.04.2023 | Внутренние работы | 7734240986 |  | 7734240986 |  | 448-2 | 07.04.2023 |  | 584588 | С-МА/14-04-2023/238890263 | 22979-02 | 14.04.2023 | 13.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.
2023-04-13 | ГРАН-152 | Не оплачено | Протоколы готовы | БРЫНЦАЛОВ-А АО | БРЫНЦАЛОВ-А АО | Принято АРШИНом | ЕМП . . |  | Анализаторы фотометрические счетные механических примесей | 261 |  |  | 6750 |  | 585988 | 1000-018627 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-018627-2023-261 | Пригодно | 22979-02 | 14.04.2023 | Внутренние работы | 411032048 |  | 411032048 |  | 448-2 | 13.04.2023 |  | 585988 | С-МА/14-04-2023/238821272 | 22979-02 | 14.04.2023 | 13.04.2024 | Пригодно | Максимов И. К.