## export_230418_1009
Дата оформления заявления-квитанции | Тип СИ | Статус оплаты | Этап выполнения работ | Заказчик | Владелец СИ | Статус свидетельства | Оператор бюро приёмки | Выдал СИ | Наименование СИ | Заводской номер | Срок выполнения | Дата выдачи СИ | Стоимость работ | Кодификатор СИ по виду измерения | ID заявки | Заявление- квитанция | Договор | Входящее письмо | Виды работ | Статус работ | Номер протокола | Результат выполнения работ | Госреестр | Дата завершения работ | Вид работ по ЗК | ИНН владельца | Локальный код владельца | ИНН заказчика | Локальный код заказчика | Сектор | Дата соблюдения обязательств | Дата выписки счёта-фактуры | ID заявки | Номер результирующего документа | Госреестр | Дата результирующего документа | Дата действия результирующего документа | Результат выполнения работ | Исполнитель работ
2023-01-25 | Prodigy | Не оплачено | Протоколы готовы | ВНИИНМ АО | ВНИИНМ АО | Сформировано | ЕМП . . |  | Спектрометры эмиссионные с индуктивно связанной плазмой | 3073 |  |  | 10800 |  | 567950 | 1000-002154 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-002154-2023-3073 | Пригодно | 32182-12 | 30.03.2023 | Выездные работы | 7734598490 |  | 7734598490 |  | 448 | 25.01.2023 |  | 567950 | С-МА/30-03-2023/237286106 | 32182-12 | 30.03.2023 | 29.03.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-03-06 | G4 ICARUS | Не оплачено | Протоколы готовы | МЗСС АО | МЗСС АО | Сформировано | ЕМП . . |  | Анализаторы углерода, серы | 213164 |  |  | 6550 |  | 574596 | 1000-007980 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-007980-2023-213164 | Пригодно | 64490-16 | 29.03.2023 | Выездные работы | 7728423036 |  | 7728423036 |  | 448-2 | 05.03.2023 |  | 574596 | С-МА/29-03-2023/238480948 | 64490-16 | 29.03.2023 | 28.03.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-03-06 | G8 GALILEO ONH | Не оплачено | Протоколы готовы | МЗСС АО | МЗСС АО | Сформировано | ЕМП . . |  | Анализаторы кислорода, азота, водорода | 216421 |  |  | 6550 |  | 574596 | 1000-007980 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-007980-2023-216421 | Пригодно | 63231-16 | 29.03.2023 | Выездные работы | 7728423036 |  | 7728423036 |  | 448-2 | 05.03.2023 |  | 574596 | С-МА/29-03-2023/238480949 | 63231-16 | 29.03.2023 | 28.03.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-03-06 | Avio 500 | Не оплачено | Протоколы готовы | МЗСС АО | МЗСС АО | Сформировано | ЕМП . . |  | Спектрометры эмиссионные с индуктивно-связанной плазмой | 081S2104051 |  |  | 11200 |  | 574596 | 1000-007980 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-007980-2023-081S2104051 | Пригодно | 70653-18 | 29.03.2023 | Выездные работы | 7728423036 |  | 7728423036 |  | 448-2 | 05.03.2023 |  | 574596 | С-МА/29-03-2023/238480946 | 70653-18 | 29.03.2023 | 28.03.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-03-07 | Vulcan | Не оплачено | Протоколы готовы | ВТЗ АО | ВТЗ АО | Сформировано | ЕМП . . |  | Спектрометры лазерно-искровые эмиссионные | 910209 |  |  | 11200 |  | 575015 | 1000-008360 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-008360-2023-910209 | Пригодно | 70519-18 | 14.04.2023 | Внутренние работы | 3435900186 |  | 3435900186 |  | 448-2 | 07.03.2023 |  | 575015 | С-МА/14-04-2023/239016447 | 70519-18 | 14.04.2023 | 13.04.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-03-07 | microPHAZIR Rx | Не оплачено | Протоколы готовы | Р-ФАРМ АО | Р-ФАРМ АО | Сформировано | ЕМП . . |  | Спектрометры портативные | 3255 |  |  | 11200 |  | 575030 | 1000-008375 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-008375-2023-3255 | Пригодно | 55895-13 | 16.04.2023 | Внутренние работы | 7726311464 |  | 7726311464 |  | 448-2 | 07.03.2023 |  | 575030 | С-МА/16-04-2023/239016443 | 55895-13 | 16.04.2023 | 15.04.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-03-13 | ЭЛАНИК | Не оплачено | Протоколы готовы | ЛАЗЕР-ЭКСПОРТ ООО | ЛАЗЕР-ЭКСПОРТ ООО | Принято АРШИНом | ЕМП . . |  | Спектрометры лазерно-искровые эмиссионные | 70000125 |  |  | 11200 |  | 575825 | 1000-009080 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-009080-2023-70000125 | Пригодно | 70911-18 | 29.03.2023 | Выездные работы | 7728264227 |  | 7728264227 |  | 448-2 | 11.03.2023 |  | 575825 | С-МА/29-03-2023/234611736 | 70911-18 | 29.03.2023 | 28.03.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-03-14 | CS-230 | Не оплачено | Протоколы готовы | ДНПП ПАО | ДНПП ПАО | Сформировано | ЕМП . . |  | Анализаторы серы и углерода | 4576 |  |  | 6550 |  | 576265 | 1000-009540 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-009540-2023-4576 | Пригодно | 39693-08 | 28.03.2023 | Выездные работы | 5008000322 |  | 5008000322 |  | 448-2 | 14.03.2023 |  | 576265 | С-МА/28-03-2023/234043751 | 39693-08 | 28.03.2023 | 27.03.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-03-15 | R3 ROTROIL | Не оплачено | Протоколы готовы | ДЖИЭНЭР НОРД ООО | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) | Сформировано | ЕМП . . |  | Спектрометры оптические эмиссионные | 22 250 RTL 09 |  |  | 70000 |  | 576607 | 1000-009904 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-009904-2023-22 250 RTL 09 | Пригодно | 66037-16 | 04.04.2023 | Выездные работы | 7601000640 | 4146 | 7801274503 |  | 448-2 | 15.03.2023 |  | 576607 | С-МА/04-04-2023/238451018 | 66037-16 | 04.04.2023 | 03.04.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-03-22 | PMI-MASTER | Не оплачено | Протоколы готовы | РМП МЕДТЕХНИКА ООО | РМП МЕДТЕХНИКА ООО | Сформировано | ЕМП . . |  | Спектрометры оптические эмиссионные | 13S0022 |  |  | 8640 |  | 579206 | 1000-012229 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-012229-2023-13S0022 | Пригодно | 22520-02 | 29.03.2023 | Выездные работы | 7734191827 |  | 7734191827 |  | 448-2 | 22.03.2023 |  | 579206 | С-МА/29-03-2023/234723485 | 22520-02 | 29.03.2023 | 28.03.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-03-23 | SP62 | Не оплачено | Протоколы готовы | ООО НПП ЯЗПК | ООО НПП ЯЗПК | Сформировано | ЕМП . . |  | Спектроколориметры | 3940 |  |  | 20000 |  | 579515 | 1000-012526 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-012526-2023-003940 | Пригодно | 26274-10 | 05.04.2023 | Выездные работы | 7602112755 |  | 7602112755 |  | 448-2 | 23.03.2023 |  | 579515 | С-МА/05-04-2023/238821259 | 26274-10 | 05.04.2023 | 04.04.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-03-23 | 962 | Не оплачено | Протоколы готовы | ООО НПП ЯЗПК | ООО НПП ЯЗПК | Сформировано | ЕМП . . |  | Спектроколориметры | 2221 |  |  | 20000 |  | 579515 | 1000-012526 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-012526-2023-002221 | Пригодно | 65186-16 | 05.04.2023 | Выездные работы | 7602112755 |  | 7602112755 |  | 448-2 | 23.03.2023 |  | 579515 | С-МА/05-04-2023/238788075 | 65186-16 | 05.04.2023 | 04.04.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-03-23 | micro-gloss 60 | Не оплачено | Протоколы готовы | ООО НПП ЯЗПК | ООО НПП ЯЗПК | Сформировано | ЕМП . . |  | Блескомеры | 1062661 |  |  | 15000 |  | 579515 | 1000-012526 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-012526-2023-1062661 | Пригодно | 41745-09 | 05.04.2023 | Выездные работы | 7602112755 |  | 7602112755 |  | 448-2 | 23.03.2023 |  | 579515 | С-МА/05-04-2023/238788143 | 41745-09 | 05.04.2023 | 04.04.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-03-24 | X-MET 7500 | Не оплачено | Протоколы готовы | МКБ ИСКРА АО | МКБ ИСКРА АО | Сформировано | ЕМП . . |  | Анализаторы рентгенофлуоресцентные | 750267 |  |  | 11200 |  | 579824 | 1000-012811 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-012811-2023-750267 | Пригодно | 50072-12 | 30.03.2023 | Внутренние работы | 7714288059 |  | 7714288059 |  | 448-2 | 24.03.2023 |  | 579824 | С-МА/30-03-2023/234782903 | 50072-12 | 30.03.2023 | 29.03.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-03-27 | Raport | Не оплачено | Протоколы готовы | ВЕЛФАРМ ООО | ВЕЛФАРМ ООО | Сформировано | ЕМП . . |  | Экспресс-анализаторы рамановские портативные | 300305 |  |  | 11200 |  | 580140 | 1000-013095 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-013095-2023-0300305 | Пригодно | 69110-17 | 30.03.2023 | Внутренние работы | 7733691513 |  | 7733691513 |  | 448-2 | 27.03.2023 |  | 580140 | С-МА/30-03-2023/234659619 | 69110-17 | 30.03.2023 | 29.03.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-03-27 | Laser-Z | Не оплачено | Протоколы готовы | САРАТОВСКИЙ ЦСМ ИМ. Б.А. ДУБОВИКОВА ФБУ | САРАТОВСКИЙ НПЗ ПАО | Сформировано | ЕМП . . |  | Спектрометры лазерные искровые эмиссионные | Z200-0382 |  |  | 11200 |  | 580164 | 1000-013108 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-013108-2023-Z200-0382 | Пригодно | 64624-16 | 30.03.2023 | Внутренние работы | 6451114900 |  | 6453010343 |  | 448-2 | 27.03.2023 |  | 580164 | С-МА/30-03-2023/234693753 | 64624-16 | 30.03.2023 | 29.03.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-03-29 | R532 | Не оплачено | Протоколы готовы | ЮПХ ООО | ЮПХ ООО | Сформировано | ЕМП . . |  | Экспресс-анализаторы рамановские портативные | 7000327 |  |  | 11200 |  | 581423 | 1000-014302 |  |  | 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров Назначить АРМ (Л448) | 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена | 448-1000-014302-2023-07000327 | Пригодно | 69110-17 | 07.04.2023 | Выездные работы | 7726383028 |  | 7726383028 |  | 448-2 | 29.03.2023 |  | 581423 | С-МА/07-04-2023/238318770 | 69110-17 | 07.04.2023 | 06.04.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-03-30 | Vanta Element S | Не оплачено | Протоколы готовы | АЛТЕКО ООО | АЛТЕКО ООО | Сформировано | ЕМП . . |  | Анализаторы портативные спектрометрические | 808482 |  |  | 11200 |  | 581436 | 1000-014299 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-014299-2023-808482 | Пригодно | 79991-20 | 16.04.2023 | Внутренние работы | 7706465956 |  | 7706465956 |  | 448-2 | 29.03.2023 |  | 581436 | С-МА/14-04-2023/239016450 | 79991-20 | 14.04.2023 | 13.04.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-03-30 | X-MET 8000 | Не оплачено | Протоколы готовы | ТАЙФУН АО | ТАЙФУН АО | Сформировано | ЕМП . . |  | Анализаторы рентгенофлуоресцентные | 800953 |  |  | 11200 |  | 581458 | 1000-014336 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-014336-2023-800953 | Пригодно | 60562-15 | 14.04.2023 | Внутренние работы | 4026005699 |  | 4026005699 |  | 448-2 | 30.03.2023 |  | 581458 | С-МА/14-04-2023/239016446 | 60562-15 | 14.04.2023 | 13.04.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-03-30 | Niton XL2 | Не оплачено | Протоколы готовы | СИСТЕМЫ НЕФТЬ И ГАЗ БАЛТИЯ ООО | СИСТЕМЫ НЕФТЬ И ГАЗ БАЛТИЯ ООО | Сформировано | ЕМП . . |  | Спектрометры рентгенофлуоресцентные | 107230 |  |  | 22400 |  | 581514 | 1000-014453 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-014453-2023-107230 | Пригодно | 61854-15 | 30.03.2023 | Внутренние работы | 3908036487 |  | 3908036487 |  | 448-2 | 30.03.2023 |  | 581514 | С-МА/30-03-2023/234693660 | 61854-15 | 30.03.2023 | 29.03.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-04-03 | ЭЛАНИК | Не оплачено | Протоколы готовы | ЛАЗЕР-ЭКСПОРТ ООО | ЛАЗЕР-ЭКСПОРТ ООО | Сформировано | ЕМП . . |  | Спектрометры лазерно-искровые эмиссионные | 70000123 |  |  | 11200 |  | 582326 | 1000-015110 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-015110-2023-70000123 | Пригодно | 70911-18 | 14.04.2023 | Выездные работы | 7728264227 |  | 7728264227 |  | 448-2 | 02.04.2023 |  | 582326 | С-МА/14-04-2023/239016442 | 70911-18 | 14.04.2023 | 13.04.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-04-03 | ЭЛАНИК | Не оплачено | Протоколы готовы | ЛАЗЕР-ЭКСПОРТ ООО | ЛАЗЕР-ЭКСПОРТ ООО | Сформировано | ЕМП . . |  | Спектрометры лазерно-искровые эмиссионные | 70000124 |  |  | 11200 |  | 582326 | 1000-015110 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-015110-2023-70000124 | Пригодно | 70911-18 | 16.04.2023 | Выездные работы | 7728264227 |  | 7728264227 |  | 448-2 | 02.04.2023 |  | 582326 | С-МА/16-04-2023/239016441 | 70911-18 | 16.04.2023 | 15.04.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-04-06 | X-MET 7500 | Не оплачено | Протоколы готовы | АП ВОСХОД АО | АП ВОСХОД АО | Сформировано | ЕМП . . |  | Анализаторы рентгенофлуоресцентные | 750566 |  |  | 10864 |  | 583746 | 1000-016426 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-016426-2023-750566 | Пригодно | 50072-12 | 14.04.2023 | Внутренние работы | 7719021450 |  | 7719021450 |  | 448-2 | 06.04.2023 |  | 583746 | С-МА/14-04-2023/239016445 | 50072-12 | 14.04.2023 | 13.04.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-04-07 | Vanta VСR | Не оплачено | Протоколы готовы | КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ ФБУ | АНПЗ ВНК АО | Сформировано | ЕМП . . |  | Анализаторы портативные рентгенофлуоресцентные | 820558 |  |  | 11200 |  | 584365 | 1000-016923 |  |  | 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров Назначить АРМ (Л448) | 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена | 448-1000-016923-2023-820558 | Пригодно | 69112-17 | 14.04.2023 | Внутренние работы | 2443000518 |  | 2464019742 |  | 448-2 | 07.04.2023 |  | 584365 | С-МА/14-04-2023/239016449 | 69112-17 | 14.04.2023 | 13.04.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-04-07 | Laser-Z | Не оплачено | Протоколы готовы | КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ ФБУ | РН-КРАСНОЯРСКНИПИНЕФТЬ ООО | Сформировано | ЕМП . . |  | Спектрометры лазерные искровые эмиссионные | Z200-0500 |  |  | 11200 |  | 584366 | 1000-016935 |  |  | 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров Назначить АРМ (Л448) | 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена | 448-1000-016935-2023-Z200-0500 | Пригодно | 64624-16 | 14.04.2023 | Внутренние работы | 2465214545 |  | 2464019742 |  | 448-2 | 07.04.2023 |  | 584366 | С-МА/14-04-2023/239016448 | 64624-16 | 14.04.2023 | 13.04.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-04-12 | microPHAZIR Rx | Не оплачено | Протоколы готовы | КАЛУЖСКИЙ ЦСМ ФБУ | ХЕМОФАРМ ООО | Сформировано | ЕМП . . |  | Спектрометры портативные | 3050 |  |  | 11200 |  | 585711 | 1000-018396 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-018396-2023-3050 | Пригодно | 55895-13 | 14.04.2023 | Внутренние работы | 4025075206 |  | 4027005028 |  | 448-2 | 12.04.2023 |  | 585711 | С-МА/14-04-2023/239016444 | 55895-13 | 14.04.2023 | 13.04.2024 | Пригодно | Власов В. А.
2023-04-12 | BRAVO | Не оплачено | Протоколы готовы | НОВОСИБХИМФАРМ АО | НОВОСИБХИМФАРМ АО | Сформировано | ЕМП . . |  | Спектрометры комбинационного рассеяния (рамановские спектрометры) | BRV00214 |  |  | 150000 |  | 577528 | 1000-010695 |  |  | Назначить АРМ (Л448) 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров | Назначить АРМ (Л448) - работа выполнена 448 Поверка БИК и ИК-спектрофотометров - протокол создан | 448-1000-010695-2023-BRV00214 | Пригодно | 64402-16 | 10.04.2023 | Выездные работы | 5405101302 |  | 5405101302 |  | 448-2 | 17.03.2023 |  | 577528 | С-МА/10-04-2023/238481011 | 64402-16 | 10.04.2023 | 09.04.2024 | Пригодно | Власов В. А.